物资大厦消防设施改造项目（二次）

招 标 文 件

（自行招标）

招标单位：滁州市扬子工业投资集团有限公司 （盖章）

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司（盖章）

2024 年 11月

物资大厦消防设施改造项目（二次）招标公告信息

| 招标条件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 物资大厦消防设施改造项目（二次） |
| 招标人 | 滁州市扬子工业投资集团有限公司 |
| 项目业主 | 滁州市扬子工业投资集团有限公司 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 项目出资比例 | 100% |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 经评审最低价法 |
| 项目概况与招标范围 |  |
| 招标项目名称 | 物资大厦消防设施改造项目（二次） |
| 标段划分 | 一个标段 |
| 建设地点 | 滁州市琅琊路与南谯路交叉口东南角 |
| 建设规模 | 约25万元，具体详见工程量清单。 |
| 合同估算价 | 约25万元 |
| 计划工期 | 详见招标文件 |
| 招标范围 | 招标人提供的工程量清单中的全部内容 |
| 投标人资格要求 |  |
| 投标人资质条件 | 投标人须具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（或以上）资质 |
| 项目经理资格要求 | 投标人拟委任项目经理须具备 注册在投标单位的机电工程专业二级（或以上） 注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格（B类）证书。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 招标文件的获取 |  |
| 获取时间 | 2024年11月18日17时00分至2024年11月21日15时00分。 |
| 获取方式 | 1.潜在投标人须登录滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）查阅并下载电子招标文件。 2.招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（工作时间：工作日8:00-12:00,14:30-17:30）拨打0550-3801701。 |
| 招标公告发布时间 | 2024年11月18 日 |
| 投标文件递交的截止时间 | 2024年11月21日15时00分 |
| 投标文件递交的方式 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司603会议室(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦六楼) |
| 开标时间 | 2024年11月21日15时00分 |
| 开标地点 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司603会议室(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦六楼) |
| 招标文件价格 | 0元 |
| 发布公告的媒介 | 本次招标公告在滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）网站发布。 |
| 投标保证金收取 |  |
| 保证金收取 | 本项目不收取投标保证金 |
| 联系方式 |  |
| 招标人名称 | 滁州市扬子工业投资集团有限公司 |
| 招标人地址 | 滁州市南谯区中都大道与醉翁路交叉口西南角城投大厦13楼 |
| 招标人联系人 | 杜工、徐工 |
| 招标人电话 | 0550-3018129 监督电话：0550-3017855 |
| 招标代理机构名称 | 滁州市城投工程咨询管理有限公司 |
| 招标代理机构地址 | 滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼620室 |
| 招标代理机构 联系人 | 杨韦 |
| 代理机构电话 | 0550-3519590、18005501210 |

- 第一章 投标须知

- 投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程概况 | 工程名称：物资大厦消防设施改造项目（二次） 建设地点：滁州市琅琊路与南谯路交叉口东南角 项目总投资：约25万元 |
| 2 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 3 | 工期要求 | 不高于35个日历天，工期每延误一天处以1500元违约金。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收合格标准 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 见招标公告 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份 |
| 7 | 勘察现场及投标预备会 | 不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。 |
| 8 | 投标保证金 | 见招标公告 |
| 9 | 履约担保 | 要求中标人提交履约担保。 形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。 金 额：中标合同金额×2% 收款单位：滁州市扬子工业投资集团有限公司 开户银行：另行通知 银行账号：另行通知 缴纳时限：签订合同前。 履约保证金退还时限：项目竣工验收合格后30日内。 其他相关要求：满足招标人要求。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间 | 2024年11月21日15时00分（北京时间） |
|  | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点：滁州市城投工程咨询管理有限公司603会议室(滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦六楼) |
|  | 开标顺序 | 开标顺序：先进行资格审查，再进行符合性评审。 |
| 11 | 最高限价 | 本项目最高限价为贰拾伍万元整（250000.00元），投标报价超过最高限价的，按无效标处理。 |
| 12 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：招标人自行组织。 |
| 13 | 招标代理 | 本项目招标代理费3000元，专家评审费约2480元。上述费用由中标单位在获取中标通知书时向代理公司支付。 |
| 14 | 人员到岗要求 | 项目经理（建造师）每月在岗时间不得少于20天，每天不少于8小时，其他管理人员每月在岗时间不得少于26天，每天不少于8小时。未按规定在岗履责的，对项目经理（建造师）和技术负责人处以3000元 /人·天的违约金，对项目经理（建造师）和技术负责人以外的其他管理人员处以1500元/人·天的违约金。 |
| 15 | 现场管理 | 1.施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求； 2.投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未勘察现场而造成的损失由投标人承担。 3.在工程建设过程中，出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履职等违约行为的，招标单位将给予违约处理；如中标人拒不缴纳违约金的，招标单位有权从进度款中直接扣除。 4.临时设施、施工便道等费用由投标人自行勘察现场考虑，综合考虑在报价中，招标单位不另行支付其他任何费用。 5.本工程施工过程中所有违约金均以银行转账形式或直接从进度款中扣除形式缴纳至项目单位处，否则当期不予请款。 |
| 16 | 工程质量管理 | 承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工，存在质量隐患和质量问题的，必须按要求和规定时限整改到位，同时处以10000元/次的违约金。对拒不执行或整改不力的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。 |

- 一、总  则

1.    工程概况

1.1    本次招标工程名称：物资大厦消防设施改造项目（二次）

建设单位：滁州市扬子工业投资集团有限公司

1.2   本工程建设规模：投资估算约25万元。

1.3   本工程概算造价约25万元。

1.4   现场条件：

①施工场地：已具备；

②施工用水、电：自行解决，费用自理；

③场内外道路：自行解决，费用自理。

2.    招标范围

2.1   本次招标范围依据招标人提供的工程量清单及图纸中的所有内容。

3.    承包方式

3.1   承包方式：专业承包 。

4.    工期要求

4.1   要求工期：不高于35个日历天，工期每延误一天处以1500元违约金。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6.    投标人资质等级要求

6.1   见招标公告；

7.    资金来源

7.1  资金来源： 自筹资金 ，资金已落实。

8.   标段划分

8.1  本工程划分：一个标段

9.   招标方式

9.1   本工程招标方式：  公开招标

10.   计价方式

10.1  本工程合同计价方式： 单价合同

11.  评标办法

11.1  本工程评标办法： 经评审最低价法

- 二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1  根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本交易文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  施工合同

第五章  工程量清单

第六章  投标文件格式

13.2  除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3  投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）中予以公告，请各位投标人注意查看有关内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的澄清、修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会（本项目不采用）

15.1  勘察现场及投标预备会

15.1.1不再集中召开招标答疑会。投标人自行勘察现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，对现场不清楚或有异议可咨询业主项目负责人，中标后不得以不了解现场或现场存在的现状不清楚等理由增加工程造价。投标人自行承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2   投标预备会（本项目不采用）

15.2.1 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

16.   招标文件的发出

16.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招标人确认后，方可发出。

17.  工程量清单的格式及内容

17.1  工程量清单的格式及内容见第五章“工程量清单”。

- 三、投标文件的编制

18.   投标文件的组成

18.1  具体内容详见第六章投标文件格式

19．  工程量清单报价

19.1  投标文件须按工程量清单编制工程量清单报价书。

19.2  本项目采用全费用综合单价进行报价，投标所报全费用综合单价包含设备材料费、安装费、人工费、材料费（含主材及辅材）、机械费、措施费、运输费、装卸费、安装费、调试费、管理费、第三方检测费、利润、风险费用、施工过程中水电费、交付备案涉及的相关费用及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，包括但不限于安装过程中可能产生的钻孔，拆除及修复等一切费用。投标人自行勘察现场后综合考虑，结算时综合单价不予调整，具体工程量以实际发生的合格数量为准。

- 四、投标文件的密封和递交

20.   投标文件的份数和签署

20.1  投标文件份数：正本1份，副本2份。

20.2  投标文件的授权书、诚信投标承诺书、投标函、工程量清单报价及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

### 21. 投标报价

21.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

22.  投标文件的提交：详见投标须知前附表

- 五、开标、评标和定标

23.   开标

23.1  开标的时间和地点

23.1.1招标人按招标文件规定的提交投标文件的截止时间和地点开标。

23.2  参与开标的监督部门

23.2.1参与开标的监督部门包括：相关部门、招标人等。

23.3  开标程序

（1）宣布开标会议纪律；

（2）宣布招标单位、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，投标单位名称等；

（4）投标单位在投标截止时间后，规定时间内完成投标文件递交工作；

（5）公布投标单位投标报价、质量目标、服务周期及其他内容，并记录在案；

（6）开标结束。

24.   无效投标文件

24.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

25．  评标

25.1  评标办法按第二章评标办法中规定执行。

25.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价未按招标人要求的价格及格式填写的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。

26.   定标

26.1  中标候选人和中标人的确定

26.1.1中标候选人和中标人的确定原则及方法按本招标文件第二章评标办法中规定执行。

26.1.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.2  中标公示

26.2.1中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在滁州扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/）、中国扬子集团官网（http://www.yangzigroup.cn/case/jingpinzhuzhai/）进行公示。

- 六、合同的授予

27.   合同授予标准

27.1  本招标项目的合同将授予按本须知第26条规定所确定的中标人。

28.   合同协议书的签订

28.1  中标通知书发出之日起30个日历天内，招标人与中标人将按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时，投标人应按本须知第32条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2  招标人如不按本投标须知第28条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当对投标人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

28.3  中标人如不按本投标须知第28条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除投标，同时依法承担相应法律责任。

28.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

29.   履约保证金

29.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和合同条款及格式规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

29.2  中标人不能按本章第29.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失应当予以赔偿。

- 第二章  资格审查办法

资格审查

资格审查办法前附表

| 条款号 |  | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证） | 检验电子标书 |
|  |  | 诚信投标承诺书 | 检验电子标书 |
|  |  | 企业法人营业执照 |  |
|  |  | 企业资质证书 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证 |  |
|  |  | 项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证） |  |
|  |  | 投标人的法定代表人（或委托代理人）和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的选取前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），被选取人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。 |  |

重要提示：

（1）评审委员会在评审过程中，如果由于投标单位自身原因导致评审委员会无法查看投标文件中以上相关资料的，视为无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

（2）投标文件中资格审查中涉及的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）等可以提供公证件，公证件的效力等同于原证件。

## 1.审查资料

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

（7）投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的选取前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目选取时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），被选取人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

## 2.审查办法

2.1由资格审查委员会（评审委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标单位审查资料进行核验。投标单位有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未递交投标文件或投标文件经审查不合格；

（2）联合体投标单位没有提交联合体协议书；（本项目不采用）

（3）法律法规规定的其他情形。

## 3.评审委员会和审查标准

资格审查由招标单位依法组建的资格审查委员会（或评审委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

第三章  评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用经评审最低价法

投标单位报价不得高于最高投标限价。否则，将按无效标处理。按照经评审最低价法的原则确定中标候选人，在有效报价中按有效的扣除可抵扣进项税后的报价最低原则，推荐有效的扣除可抵扣进项税后投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐3名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。扣税后的投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评审小组认为需要，在相关部门在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、服务期、自报质量标准等实质性内容。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务报价评审，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二、投标文件的澄清和补正

3.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，如因投标人未参加开标导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同投标人放弃该权利。

3.2投标人的澄清、说明或者补正应当在系统进行，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3评委会修正错误的原则：

3.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

3.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

3.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 三、比较与评价

4.详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行综合比较与评价。

4.1报价评审

4.1.1评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照经评审最低价法的原则确定中标候选人，在有效报价中按有效的扣除可抵扣进项税后的报价最低原则，推荐有效的扣除可抵扣进项税后投标报价最低的为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推，推荐3名中标候选人，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。扣税后的投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

- 四、推荐中标候选人

5.评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

5.1.如出现扣税后的投标报价最低的有效投标人有两名或两名以上相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

5.1招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

6. 无效投标条款

6.1投标文件有下列情形之一的，其投标文件拒收：

(1) 未在开标截止时间前递交有效投标文件的，投标将被拒绝。

6.2投标人有下列情形之一的，资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(3) 评标专家无法查看并检验投标文件中相关资料的；

（4）被暂停营业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位的；

（7）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（8）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

6.3 投标人有下列情形之一的，符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）投标报价超出规定的投标限价的；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理的；

（8）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

- 合同条款（参考）

（本合同格式仅作参考，具体内容双方协商制定）

| 招标人：（下称买方/甲方） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 | / |  |  | 邮政编码 | 239000 |
| 电话 |  | 传真 |  | 总联系人 |  |
| 开户行 | / | 帐号 | / | 税号 | / |

| 中标人：（下称卖方/乙方） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 联系人 |  |
| 开户行 |  | 帐号 |  | 税号 |  |

招标人通过公开招标，经评标委员会的认真评审，决定将              （项目名称）合同授予中标人。依据《中华人民共和国民法典》，为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，双方商定同意按如下条款和条件签订合同。

- 合同价款

- 1、本项目采用总价合同，合同价为（大写）            （小写）         。

2、结算时综合单价不予调整，具体工程量以实际发生的合格数量为准。

3、所有专项施工、安装方案，投标人应自行踏勘现场并充分考虑各种情况和风险，投标报价应包含所有的专项措施费用，后期不再进行调整。

第二条：工期

1、不高于 35 个日历天，工期每延误一天处以1500元违约金。

第三条  质量

1、工程质量达到验收合格标准并符合招标文件技术规范要求，保证通过所有相关部门审核，并承担因未通过审核而产生的所有责任和费用。

2、货物原材料必须为未经使用过新材料，严禁中标人使用废旧、回收材料生产制造所供货物。

3、货物须为全新的、未使用过的原装正品。

4、供货时须提供相关合格证，检测报告等材料。

第四条  合同文件内容

以下文件是合同不可分割的部分：

1、本项目招标文件；

2、中标人提交的投标书；

3、中标通知书；

4、合同履行过程中，双方签定的补充协议。

第五条  供货及验收

买卖双方按照招标文件约定，合同签订后按买方规定的地点、时间交货。交货后卖方中标人应向买方提供下列单据：制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书及与项目有关的技术资料等。货物运送至工地后，由买方在   个工作日内负责验收，买方可聘请相关部门和技术人员履行监督责任，对产品质量、数量及规格进行认可。

第六条  付款

项目验收合格后付至已完成合格工程量价款的98%，剩余2%作为质量保证金，待质保期（两年，自项目验收合格之日开始计算）满后一次性付清。

第七条  质保

1、中标人应对由于货物的缺陷而发生的任何不足或事故负责，费用由中标人负责。

2、中标人在收到买方关于产品质量问题的通知后2天内，应免费更换有缺陷的货物。

3、如果中标人在收到通知2天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但一切风险和费用将由中标人自行承担。

第八条  履约保证金

形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函

金   额：中标合同金额×2%

收款单位：滁州市扬子工业投资集团有限公司

开户银行：中信银行滁州分行营业部

银行账号：7514010182600033851

缴纳时限：签订合同前。

履约保证金无息退还时限：项目竣工验收合格后30日内。

其他相关要求：满足招标人要求。

第九条  违约责任

1、由于卖方原因（除不可抗力）不能按期交付合同标的，供货期每推迟一天，按1500元/天向买方支付违约金，直接从合同价款中扣除。买方有权终止合同，履约保证金将予没收。

第十条  争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交滁州仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。

第十一条  合同生效

1、本合同签订时间：     年   月   日。

2、本合同买卖双方法定代表人或者委托代理人签字并盖章后生效。合同的任何变更需经双方签字、盖章确认方为生效。合同的变更部分、招标文件及卖方的投标文件共同构成合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

3、本合同一式陆份，买卖双方各执叁份。

4、执行招标单位相关现行文件规定并作为招标文件附件。

5、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

招标单位： （公章）                                中标单位：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                            （签字）

组织机构代码：                                  组织机构代码：              

地  址：                                        地  址：                  

邮政编码：                                          邮政编码：

法定代表人：                                    法定代表人：        

委托代理人：                                        委托代理人：

电  话：                                            电  话：                

传  真：                                          传  真：                 

电子信箱：                                          电子信箱：               

- 开户银行：                                          开户银行：

第五章  工程量清单

| 序号 | 项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵组 32 K W一备一用含管道、管道回路、阀门、弯头及附材 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 32 K W消火栓泵一控二联动控制柜含应急强起动装置及附材 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 双电源柜及附材 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电缆桥架200X200及附材 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 喷淋泵组改管道安装管道阀门、湿式报警阀组及附材 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 排污泵组一备一用含：排污泵一控二自动控制箱，自动排水联动装置及附材、挖蓄水池开混凝土一立方，含彻砖、水泥、沙子、内粉蓄水池、井盖及清理垃圾处理等 | 处 | 1 |  |  |  |
| 7 | 地下室增加通风风扇含电线、线管、开墙孔及附材 | 只 | 3 |  |  |  |
| 8 | 楼顶110镀锌管道更换含：闸阀、三通、弯头、止回阀管道及附材含拆除 | 米 | 38 |  |  |  |
| 9 | 房顶补水稳压设备：喷淋、消防栓管网自动供水、配电箱、三相五线电缆、线路及附材等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 50X25十5电缆 | 米 | 20 |  |  |  |
| 11 | 建夹芯板彩钢瓦房：2000 X2000 X2000含门、照明 | 座 | 1 |  |  |  |
| 12 | 室内消防栓柜800X650暗装含开墙洞口、拆原来的管道水泥、沙子恢复 | 套 | 21 |  |  |  |
| 13 | 从一楼至房顶管道井内的DN110镀锌管道含拆除及安装阀门及配件及附材 | 米 | 300 |  |  |  |
| 14 | 从一楼至顶层室内DN65镀锌管道含拆除及安装阀门及配件及附材 | 米 | 100 |  |  |  |
| 15 | 房顶管道DN110镀锌管道、阀门、三通、弯头保温材质内包橡胶泡沫保温外包铝箔板及附材 | 米 | 45 |  |  |  |
| 16 | 地下室水池水位指示器及附材 （安装地下室） | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 房顶水箱水位指示器及附材 （安装夹芯板彩钢瓦房） | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 防火门 | 樘 | 9 |  |  |  |
| 19 | 应急灯、疏散指示 | 个 | 173 |  |  |  |
| 20 | 防火封堵 | 个 | 87 |  |  |  |
| 21 | 手提式干粉灭火器MF/ABC3kg | 个 | 60 |  |  |  |
| 22 | 灭火器箱 | 只 | 30 |  |  |  |

注：本项目采用全费用综合单价进行报价，投标所报全费用综合单价包含设备材料费、安装费、人工费、材料费（含主材及辅材）、机械费、措施费、运输费、装卸费、安装费、调试费、管理费、第三方检测费、利润、风险费用、施工过程中水电费、交付备案涉及的相关费用及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，包括但不限于安装过程中可能产生的钻孔，拆除及修复等一切费用。投标人自行勘察现场后综合考虑，结算时综合单价不予调整，具体工程量以实际发生的合格数量为准。

一、售后服务

1.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

2.售后服务响应时间：如货物出现故障，中标人应在2 小时内响应，8小时内完成招标方提出的维修要求，如需更换或送修，必须在2个工作日内解决。

- 第六章  投标文件格式

投标文件

项目名称

投标人：                              （签字或盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

年        月        日

目录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；

（2）诚信投标承诺书；

（3）企业法人营业执照；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证；

（6）项目经理（建造师）有效身份证、注册证书以及安全生产考核合格证书（B证）；

（7）投标人的法定代表人（或委托代理人）和项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的选取前近三个月连续的养老保险证明（证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目选取时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），被选取人是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明；

（8）投标函（格式见附件）；

（9）工程量清单报价表；

（10）投标人认为需要提供的其他证明材料。

- 1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                 （盖章）

年    月     日

- 或1.授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证扫描件

授权委托人身份证扫描件

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：              年    月    日

- 2.诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、              没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-9项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-9项情形）

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（签章）：          法定代表人（签章）：

日期：           年            月             日

- 3.投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以（大写）          （小写）          元。开具增值税（此处由投标单位根据企业自身情况自行填写“专用”或者“普通”）发票，税率为    %。（注：投标人须明确开具增值税发票的类型，否则按无效标处理）承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方拟派本项目负责人为：               。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，保证在接到开工通知书后     日内开始本工程的施工，并在招标文件规定的工期内完成本合同的施工，工程质量达到           标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  /  万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或项目公示结束后  10  日内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交     元作为履约担保。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

4.工程量清单报价表

| 序号 | 项目及名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防泵组 32KW一备一用含管道、管道回路、阀门、弯头及附材 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 32KW消火栓泵一控二联动控制柜含应急强起动装置及附材 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 双电源柜及附材 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 电缆桥架200X200及附材 | 米 | 20 |  |  |  |
| 5 | 喷淋泵组改管道安装管道阀门、湿式报警阀组及附材 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 排污泵组一备一用含：排污泵一控二自动控制箱，自动排水联动装置及附材、挖蓄水池开混凝土一立方，含彻砖、水泥、沙子、内粉蓄水池、井盖及清理垃圾处理等 | 处 | 1 |  |  |  |
| 7 | 地下室增加通风风扇含电线、线管、开墙孔及附材 | 只 | 3 |  |  |  |
| 8 | 楼顶110镀锌管道更换含：闸阀、三通、弯头、止回阀管道及附材含拆除 | 米 | 38 |  |  |  |
| 9 | 房顶补水稳压设备：喷淋、消防栓管网自动供水、配电箱、三相五线电缆、线路及附材等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 10 | 50X25十5电缆 | 米 | 20 |  |  |  |
| 11 | 建夹芯板彩钢瓦房：2000X2000X2000含门、照明 | 座 | 1 |  |  |  |
| 12 | 室内消防栓柜800X650暗装含开墙洞口、拆原来的管道水泥、沙子恢复 | 套 | 21 |  |  |  |
| 13 | 从一楼至房顶管道井内的DN110镀锌管道含拆除及安装阀门及配件及附材 | 米 | 300 |  |  |  |
| 14 | 从一楼至顶层室内DN65镀锌管道含拆除及安装阀门及配件及附材 | 米 | 100 |  |  |  |
| 15 | 房顶管道DN110镀锌管道、阀门、三通、弯头保温材质内包橡胶泡沫保温外包铝箔板及附材 | 米 | 45 |  |  |  |
| 16 | 地下室水池水位指示器及附材 （安装地下室） | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 | 房顶水箱水位指示器及附材 （安装夹芯板彩钢瓦房） | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 防火门 | 樘 | 9 |  |  |  |
| 19 | 应急灯、疏散指示 | 个 | 173 |  |  |  |
| 20 | 防火封堵 | 个 | 87 |  |  |  |
| 21 | 手提式干粉灭火器MF/ABC3kg | 个 | 60 |  |  |  |
| 22 | 灭火器箱 | 只 | 30 |  |  |  |
| 投保总价：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：结算时综合单价不予调整，具体工程量以实际发生的合格数量为准。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日期：           年            月             日

- 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对物资大厦消防设施改造项目（二次）的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市扬子工业投资集团有限公司 经 办 人：杜工、徐工 联系电话：0550-3018129 （单位盖章） 2024年11月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：杨韦 联系电话：0550-3519590、18005501210 （单位盖章） 2024年11月